# PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada | Nº 63 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Etapa Única |
| Modalidad: sin modalidad |

Expediente Nº: 827-1597/17

Objeto de la contratación: Reparaciones estudio de Televisión.

Costo del pliego: Sin costo

# RETIRO DE PLIEGO

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Dirección de Suministros. Roque S. Peña 352 – Bernal - Quilmes Te: 4365-7100 int. 5226/5227 compras@unq.edu.ar El Pliego podrá bajarse de la página www.argentinacompra.gov.ar | Desde el día 28 de diciembre de 2017 |

# VISITAS. CONSULTAS. PLANOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| Dirección de Obras Universitarias Roque Sáenz Peña 352. Bernal Pcia. de Buenos Aires. | VISITAS Y SOLICITUD DE PLANOS: Convenir fecha y horario llamando al 4365-7116, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. Arq. Germán Ferreyra o al correo electrónico: habitat@unq.edu.ar, hasta el 29 de enero de 2018 inclusive. |

# PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| Universidad Nacional de Quilmes Roque Saenz Peña 352. Bernal, Pcia. de Buenos Aires Dirección de Suministros Mesa General de Entradas y Salidas | Hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura. Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs. Lunes a viernes de 8:00 a 18 hs. |

# ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y hora |
| --- | --- |
| Universidad Nacional de Quilmes Dirección de Suministros Roque Saenz Peña 352. Bernal Pcia de Buenos Aires. | 6 de febrero de 2018 a las 12 horas |

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.  BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el Manual de Procedimientos aprobado por Resolución(CS) Nº 545/17.se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por este Reglamento  y por las disposiciones que se dicten en orden de compra o venta según corresponda,. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias

se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Manual de Procedimientos de la Universidad Nacional de Quilmes.

b) h) Decreto N° 1.023/01, 1030/16 y sus modificatorios y complementarios.

c) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

d) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

e) La oferta.

f) Las muestras que se hubieran acompañado.

g) La adjudicación.

h) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por carta documento,

d) por correo electrónico,

e) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y/o mediante la difusión en el sitio de internet de la Universidad, según corresponda a Licitaciones o Contrataciones Directas respectivamente.

.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (Licitaciones) o en el sitio de la Universidad (Contrataciones Directas). Asimismo podrán retirarlos en la Universidad o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto. En oportunidad de retirar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito o correo electrónico en la dirección electrónico y según el plazo que se indique en el pliego.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS HORAS (72) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que se establezca en el pliego de la convocatoria

.

ARTÍCULO 10º.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11º.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

ARTÍCULO 12º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los  oferentes  deberán  mantener las ofertas por el término de mínimo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la  fecha  del  acto  de  apertura,  salvo  que  en  el  respectivo  pliego  de  bases  y  condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de sesenta (60) días antes aludido o el que se establezca  en  el  pertinente  pliego  particular  se  prorrogará  en  forma  automática  por  un  lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que  el  oferente  manifestara  en  forma  expresa  su  voluntad  de  no  renovar  el  plazo  de mantenimiento  con  una  antelación  mínima  de  diez  (10)  días  corridos  al  vencimiento  de  cada plazo.

Si  el  oferente,  en  la  nota  por  la  cual  manifestara  que  no  mantendrá  su  oferta,  indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad Nacional de Quilmes  la tendrá por retirada en la fecha por él expresada.  Si  no  indicara  fecha,  se  considerará  que  retira  la  oferta  a  partir  de  la  fecha  de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. No obstante, la Universidad podrá requerir una menor extensión de plazo de garantía de oferta en cualquier instancia del procedimiento

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si  el  oferente  manifestara  su  negativa  a  prorrogar  el  mantenimiento  de  su  oferta  dentro  del plazo  fijado  a  tal  efecto,  quedará  excluido  del  procedimiento  de  selección,  sin  pérdida  de  la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de  no  mantener  su  oferta  fuera  del  plazo  fijado  para  realizar  tal  manifestación  o  retirara  su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 13º.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b)  El  original  deberá  estar  firmado,  en  todas  y  cada  una  de  sus  hojas,  por  el  oferente  o  su representante legal.

c)  Se  presentarán  con  la  cantidad  de  copias  que  indique  el  pliego  de  bases  y  condiciones particulares.

d)  Las  testaduras,  enmiendas,  raspaduras  o  interlíneas,  si  las  hubiere,  deberán  estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

e)  Los  sobres,  cajas  o  paquetes  que  las  contengan  se  deberán  presentar  perfectamente cerrados  y  consignarán  en  su  cubierta  la  identificación  del  procedimiento  de  selección  a  que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

f) En la cotización se deberá consignar:

1.  Precio Unitario, cantidad, unidad de medida y precio total, en números, del renglón e importe total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.  El  precio  cotizado  será  el  precio  final  que  deba  pagar  la  Universidad  por  todo  concepto.  El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos  de ellos. Después de haber  cotizado  por  renglón,  podrá  efectuar  un  descuento  en  el  precio,  por  el  total  de  los renglones  o  por  grupo  de  renglones,  sobre  la  base  de  su  adjudicación  íntegra.

3. Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite  el  cumplimiento  de  las  condiciones  requeridas  para  ser  considerada  como  tal,  de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

Deberán estar acompañadas por:

1.  La  garantía  de mantenimiento  de  la  oferta  o la  constancia  de  haberla  constituido, salvo  los casos en que no correspondiere su presentación.

2. Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3. Para    el  supuesto  de  estar  inscripto  en  alguno  de  los  aludidos  sistemas deberá presentarse la constancia que así lo acredite.

4.  La  restante  información  y  documentación  requeridas  en  los  respectivos  pliegos  de  bases  y condiciones particulares.

En los procedimientos de selección de etapa única sólo se podrá exigir en el pliego de bases y condiciones  particulares  información  y/o  documentación  distinta  de  la  establecida  en  este reglamento,  cuando  se  consideren  de  especial  relevancia  los  antecedentes  del  proveedor,  lo que deberá fundarse.

ARTÍCULO 14º.- OFERTAS ALTERNATIVAS:  Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases  y  condiciones  particulares,  ofrece  distintas  soluciones  técnicas  que  hace  que  pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

En estos casos, el oferente deberá indicar claramente su cotización principal de acuerdo a las formas que se indique en el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de proponer cotizaciones alternativas realizarlo de manera tal que no se pudiera confundir con su propuesta original. La  Universidad  podrá  elegir  cualquiera  de  las  dos  o más  ofertas  presentadas ya  que  todas  compiten con la de los demás oferentes.

ARTÍCULO 15º.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener: 1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del ítem, en números, las cantidades ofrecidas y el total

general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los ítems.

Después de haber cotizado por ítem, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo adjudicación de todos los ítems, deberán cotizar todos los ítems que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de ítems respectivamente.

ARTÍCULO 16º.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La  moneda  de  cotización  de  la  oferta  deberá  fijarse  en  el respectivo  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  y  en  principio  deberá  ser  moneda nacional.  Cuando  se  fije  que  la  cotización  debe  ser  efectuada  en  moneda  extranjera  deberá fundarse tal requerimiento en el expediente. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional,  deberá  calcularse  el  monto  del  desembolso  tomando  en  cuenta  el  tipo  de  cambio vendedor  del  Banco  Nación  de  Argentina  vigente  al  momento  de  liberar  la  orden  de  pago.

Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a)  En  moneda  extranjera,  cuando  así  se  hubiera  previsto  en  las  cláusulas  particulares, correspondiente  al  país  de  origen  del  bien  ofrecido  u  otra  usual  en  el  momento  de  la importación.

b)  Los  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares  deberán  ajustarse  a  los  términos comerciales  de  uso  habitual  en  el  comercio  internacional,  tal  como,  entre  otras,  las  Reglas Oficiales  de  la  Cámara  de  Comercio  Internacional  para  la  Interpretación  de  Términos Comerciales  “INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la Universidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En  las  cotizaciones  en  condición  C.I.F.,  deberá  indicarse  la  moneda  de  cotización  de  los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e)  En  aquellos  casos  especiales  en  que  se  establezca  la  condición  F.O.B.  para  las

cotizaciones,  el área solicitante  deberá  calcular  el  costo  de  los seguros  y  fletes  a los  fines  de  realizar  la comparación de las ofertas e incluirlo en la solicitud de gastos.

f)  Salvo  convención  en  contrario,  los  plazos  de  entrega  se  entenderán  cumplidos  cuando la Universidad reciba los bienes en el lugar que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g)  Cuando  se  estipulare  que  la  nacionalización  o  desaduanamiento  del  bien  adjudicado  debe estar a cargo de la Universidad, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda. El área requirente deberá contar con presupuesto y lo aquí expuesto será tramitado por la Dirección de Articulación Institucional.

ARTÍCULO 17º.- MUESTRAS. Cuando  resulte  dificultosa  la  determinación  de  ciertas  características  del  bien  requerido  o  conveniente  a  los  fines  de  una  correcta  selección,  podrá requerirse  en  el  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  la  presentación  de  muestras  por parte del oferente. Asimismo,  éstas podrán remitirse a la de una muestra patrón en poder de la Universidad Nacional de Quilmes. Estas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento fijado en el llamado para  la presentación de las ofertas. El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan  y  la  fecha  y  hora  de  apertura  de  las  ofertas.  En  el  interior  del  sobre,  caja  o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

Durante el período de vistas de las ofertas, podrán los oferentes conocer las muestras presentadas.

Las  muestras  correspondientes  a  los  artículos  adjudicados,  quedarán  en  poder  de  la Universidad para  ser cotejadas con  los que  entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por  el  plazo  de  sesenta (60) días  a  contar  desde  la  última  conformidad  de  recepción.  De  no procederse  a  su  retiro,  vencido  el  plazo  estipulado  precedentemente,  las  muestras  pasarán  a ser propiedad de la Universidad sin cargo.

Las  muestras  presentadas  por  aquellos  oferentes  que  no  hubiesen  resultado  adjudicatarios quedarán  a su  disposición  para  el retiro  hasta  sesenta   (60) días  después  de  comunicado el  acto administrativo de adjudicación. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado las muestras pasarán a ser propiedad de la Universidad, sin cargo.

Si existiera posibilidad que un oferente que no ha resultado adjudicatario en primer término, lo sea con posterioridad, por haberse producido algún hecho que implique la adjudicación a quien siga en orden de mérito, el organismo contratante podrá retener las muestras presentadas por los no adjudicatarios por más tiempo y una vez transcurrido el plazo en que exista la posibilidad de adjudicar a quien siga en orden de mérito, deberá comunicar al interesado que las muestras quedaron a su disposición para el retiro por el término de sesenta (60) días. De no procederse a su retiro, vencido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de la Universidad, sin cargo.

En  todos  los  casos  en  que  las  muestras  pasen  a  ser  propiedad  de  la  Universidad Nacional de Quilmes,  sin  cargo,  ésta  queda facultada para resolver sobre el destino de las mismas.

Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente lo hará constar en la  oferta manifestando  que  las muestras  son  sin  cargo.  En  tales  casos  las mismas  pasarán  a ser propiedad de la Universidad sin necesidad de que se cumplan los plazos definidos en el presente artículo.

ARTÍCULO 18º.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En  el  lugar,  día  y  hora  determinados  para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de  la  Universidad  y  de  todos  aquellos  interesados,  quienes  podrán  verificar  la  existencia,  número  y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.  Si  el  día  señalado  para  la  apertura  de  las  ofertas  deviniera  inhábil,  el  acto  tendrá  lugar  el  día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones  se  dejará  constancia  en  el  acta  de  apertura  para  su  posterior  análisis  por  las autoridades competentes. El acta de apertura de las ofertas deberá contener:

a) Nombre de la entidad contratante.

b) Tipo, clase y modalidad, objeto y número del procedimiento de selección.

c) Número de expediente.

d) Fecha y hora fijada para la apertura.

e) Fecha y hora en que se labre el acta;

f) Número de orden asignado a cada oferta;

g) Nombre de los oferentes;

h)  Montos de  las  ofertas,  consignando  los  descuentos y  el  precio de  las ofertas  alternativas ;

i) Montos y formas de las garantías acompañadas;

j) Las observaciones que se formulen;

k)  La  firma  de  los  funcionarios  intervinientes  y  de  los  oferentes  e  interesados  presentes  que desearen hacerlo.

ARTÍCULO 19º.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los originales de las ofertas estarán a disposición de los oferentes para su vista  por  el  término  de  dos  (2)  días,  contados  a  partir  del  día  hábil  siguiente  al  de  la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 20º.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se  entenderá  por  etapa  de evaluación  de  las  ofertas  al  período  que  va  desde  el  momento  en  que  los  actuados  son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La  etapa  de  evaluación  de  las  ofertas  es  confidencial,  por  lo  cual  durante  esa  etapa  no  se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 21º.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será  desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.

b)  Si  tuviere  tachaduras,  raspaduras,  enmiendas  o  interlíneas  sin  salvar  en  las  hojas  que contengan  la  propuesta  económica,  la  descripción  del  bien  o  servicio  ofrecido,  plazo  de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

c) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un diez por ciento (10%) del monto correcto (en los casos que correspondiere).

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

e)  Si  fuere  formulada  por  personas  que  tuvieran  una  sanción  vigente  de  suspensión  o inhabilitación  para  contratar  con  la  Administración  Nacional  al  momento  de  la  apertura  de  las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

f) Si fuera formulada por empresas que no estuvieran incorporadas en alguno de los Sistemas de  Información  de  Proveedores  a  la  fecha  de  comienzo  del  período  de  evaluación  de  las ofertas.

g)  Si  fuere  formulada  por  personas  físicas  o  jurídicas  no  habilitadas  para  contratar  con  la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto  Nº 1.023/01 y sus  modificaciones,  al  momento  de  la  apertura  de  las  ofertas  o  en  la  etapa  de  evaluación  de aquéllas o en la adjudicación.

h) Si contuviera condicionamientos.

i)  Si  contuviera  cláusulas  en  contraposición  con  las  normas  que  rigen  la  contratación  o  que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

l)  Si  el  oferente  fuera  inelegible  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  59  del Manual de Compras y Contrataciones UNQ.

En  los  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares, cuando la situación así lo amerite, podrán  prever  otras  causales  de desestimación de ofertas.

ARTÍCULO 22º.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando  proceda  la  posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la Universidad Nacional de Quilmes la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes y de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la contratación.

En  estos  casos  las Comisiones Evaluadoras deberán  intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de 2 días, como  mínimo,  salvo  que  en  el  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  se  fijara  un  plazo mayor.

La  corrección  de  errores  u  omisiones  no  podrá  ser  utilizada  por  el  oferente  para  alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

Si  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  acompañada  fuera  insuficiente,  siempre  que  el  error en el importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto, podrá solicitarse su corrección.

En este caso la Universidad intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

Si  no  se  acompañare  la  documentación  que  de  conformidad  con  este  reglamento,  con  las normas que se dicten en su consecuencia y con el pliego de bases y condiciones particulares aplicable, se debe suministrar en el momento de presentar la oferta, en esos casos, la Universidad intimará a la subsanación del  defecto.  Si  no  fuere  subsanado  en  el  plazo  establecido,  o  bien  si  presentada  la documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la oferta.

ARTÍCULO 23º.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando:

- El oferente exhiba incumplimiento/s en anteriores contratos u ordenes de compra de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

- El precio ofertado sea manifiestamente considerado como vil o no serio, de imposible cumplimiento.

ARTÍCULO 24º.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La  Comisión  Evaluadora  podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que  la  propuesta  no  podrá  ser  cumplida  en  la  forma  debida  por  tratarse  de  precios excesivamente  bajos  de  acuerdo  con  los  criterios  objetivos  que  surjan  de  los  precios  de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando  de  los  informes  técnicos  surja  que  la  oferta  no  podrá  ser  cumplida,  corresponderá  la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A  tales  fines  se  podrá  solicitar  a  los  oferentes  precisiones  sobre  la  composición  de  su  oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 25º.- DESEMPATE DE OFERTAS. En  caso  de  igualdad  de  precios  y  calidad  se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente

De  mantenerse  la  igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De  subsistir  el  empate, se  procederá  al  sorteo  público  de  las  ofertas  empatadas.  Para  ello  se deberá  fijar  día,  hora  y  lugar  del  sorteo  público  y  comunicarse  a  los  oferentes  llamados  a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente

ARTÍCULO 26º.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El  dictamen  de evaluación  de  las  ofertas  se  comunicará,  utilizando  alguno  de  los  medios  enumerados  en  el artículo 9 del presente reglamento, a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de recepcionado en la Dirección de Suministros. El dictamen de evaluación de Licitación Pública deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Nación.

ARTÍCULO 27º.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.  Los  oferentes  y aquellos  que  acrediten  fehacientemente  algún  interés  podrán  impugnar  el  dictamen  de evaluación  dentro  de  los  tres  (3)  días  de  su  comunicación  o  de  su  difusión  en  el  sitio  de Internet de la Universidad y/o de la ONC, según corresponda, previa integración de la garantía regulada en el Artículo 72 e) del Manual de Compras y Contrataciones UNQ.

ARTÍCULO 28º.- CLASES DE GARANTIA: Los  oferentes  o  los  cocontratantes  deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de  cotizar  con  descuentos o alternativas,  la  garantía  se  calculará  sobre  el  mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la Universidad, en el pliego de bases y condiciones particulares.

b)  De  cumplimiento  del  contrato:  diez  por  ciento  (10%)  del  monto  total  del  contrato, considerando el plazo de validez contractual y su eventual prórroga, en caso de que la misma estuviera prevista en los pliegos.

c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto o anticipo financiero.

d)  De  impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: tres  por  ciento  (3%)  del  monto  de  la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el  dictamen  de  evaluación  para  el  renglón  o  renglones  que  se  impugnen  no  aconsejare  la adjudicación  a  ninguna  oferta,  el  importe  de  la  garantía  de  impugnación  se  calculará  sobre  la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

e)  De  impugnación  del  dictamen  de  preselección:  en  los  casos  de  impugnaciones  contra  la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto fijo de 50 MODULOS.

f) Quien acredite un interés legítimo, no habiendo presentado oferta: impugnación al dictamen de evaluación:  monto fijo de 50 MODULOS.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la Universidad, las garantías  de mantenimiento de la oferta y  de cumplimiento del contrato serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Los  originales  de  las  garantías  presentadas  quedarán en custodia en la Dirección de Suministros de la Universidad y se deberá adjuntar al expediente del procedimiento de selección, una copia de las mismas.

ARTÍCULO  29º.-  MONEDA  DE  LA  GARANTÍA.  La  garantía  se  deberá  constituir  en  la  misma moneda  en  que  se  hubiere  hecho  la  oferta.  Cuando  la  cotización  se  hiciere  en  moneda extranjera  y  la  garantía  se  constituya  en  efectivo  o  cheque,  el  importe  de  la  garantía  deberá consignarse  en  moneda  nacional  y  su  importe  se  calculará  sobre  la  base  del  tipo  de  cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO  30º.-  FORMAS  DE  GARANTÍA.  Las  garantías  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en una cuenta de la Universidad, o giro postal o bancario.

b)  Con  cheque  certificado  contra  una  entidad  bancaria,  con  preferencia del  domicilio  de  la  Universidad. Ésta, a través de la Tesorería,   deberá  depositar  el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con  seguro  de  caución,  mediante  pólizas  aprobadas  por  la  SUPERINTENDENCIA  DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad y cuyas cláusulas se conformen con el  modelo  y  reglamentación  que  a  tal  efecto  dicte  la  Autoridad  de  Aplicación.  Se  podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La Universidad deberá solicitar al oferente o adjudicatario  la  sustitución  de  la  compañía  de  seguros,  cuando  durante  el  transcurso  del procedimiento  o  la  ejecución  del  contrato  la  aseguradora  originaria  deje  de  cumplir  los requisitos que se hubieran requerido.

d)  Con  pagarés  a  la  vista,  cuando  el  importe  que  resulte  de  aplicar  el  porcentaje  que corresponda,  según  se  trate  de  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta,  de  cumplimiento  de contrato, de anticipo financiero (contragarantía) o  de  impugnación, o  bien  el  monto  fijo  que  se  hubiere  establecido  en  el  pliego,  no supere  la  suma  entre 500 módulos.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante,  no obstante ello, se podrá elegir la forma de la garantía en el  pliego

de bases y condiciones particulares.

Las  garantías  de  mantenimiento  de  la  oferta  serán  constituidas  por  el  plazo  de  validez  de aquélla y su eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones  contraídas,  debiendo  constituirse  en  forma  independiente  para  cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 31º.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será  necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas, licencias, software.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente DOSCIENTOS CINCUENTA MÓDULOS ( 250 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente DOSCIENTOS CINCUENTA MODULOS (250 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f)  Ejecución  de  la  prestación  dentro  del  plazo  de  integración  de  la  garantía.  En  el  caso  de rechazo  el  plazo  para  la  integración  de  la  garantía  se  contará  a  partir  de  la  comunicación  del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los  elementos  rechazados  quedarán  en  caución  y  no  podrán  ser  retirados  sin,  previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el  presente Reglamento o en los pliegos de bases y condiciones generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 32º.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Si las garantías no fueran retiradas dentro de los 120 días corridos de notificados del dictamen de evaluación o adjudicación o al vencimiento del contrato de cada convocatoria, la Dirección de Suministros, con la presencia de un representante de la UNIDAD DE AUDITROIRA INTERNA, destruirá las garantías no retiradas labrando un acta de destrucción con el listado de oferentes que no retiraron los mencionados documentos.

ARTÍCULO  33º.-  ACRECENTAMIENTO  DE  VALORES.  La Universidad  no  abonará  intereses  por  los depósitos  de  valores  otorgados  en  garantía,  en  tanto  que  los  que  devengaren  los  mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTICULO 34º.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  dentro  del  término  de  quince (15)  días hábiles de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. La Dirección de Suministros recibirá la garantía de cumplimiento de contrato. Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo fijado en el presente artículo, se lo intimará por un nuevo plazo y en caso de no integrarla se rescindirá el contrato, siendo pasible el proveedor de las Penalidades y Sanciones establecidas en el presente Reglamento y de tener que abonar a la Universidad el valor equivalente al de la mencionada garantía.

ARTÍCULO 35º.-  ADJUDICACION.

Previo dictamen de la asesoría jurídica, se emitirá el acto administrativo de finalización del procedimiento de selección y dicho acto será notificado por la Dirección de Suministros por alguno de los medios enumerados en el artículo 9 del presente reglamento a todos los oferentes, dentro de los 3 días de dictado, según corresponda.

Tanto la adjudicación, como los procedimientos fracasados serán notificados a todos los  oferentes,  y si  se  hubieran  formulado  impugnaciones  contra  el  dictamen  de  evaluación  de  las ofertas,  éstas  serán  resueltas  en  el  mismo  acto  que  disponga  la  adjudicación.  Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente para la Universidad.

La adjudicación de la Licitación Pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Nación

ARTÍCULO 36º.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA.  La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

debiendo notificarse al correo electrónico consignado por el oferente en su oferta, dentro de los 3 días, que serán contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción del Expediente por la Dirección de Suministros.

ARTÍCULO 37º.- FIRMA DEL CONTRATO. En  los  casos  en  que  el  acuerdo  se  perfeccionara mediante  un  contrato  el  mismo  se  tendrá  por  perfeccionado  en  oportunidad  de  firmarse  el instrumento respectivo por parte del Rector.

El contrato deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento y será suscripto por el  representante  legal  del adjudicatario y  por  el  funcionario  competente  que  hubiere  aprobado  el procedimiento  de  selección  de  que  se  trate  o  por  aquél  en  quien  hubiese  delegado expresamente tal facultad. A tal fin la Dirección de Suministros deberá notificar al adjudicatario, dentro de los dentro de los 3 días, que serán contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción del expediente, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de  cinco  (5)  días.  Si  vencido  ese  plazo  el  proveedor  no  concurriera  a  suscribir  el  documento respectivo,  la Dirección de Suministros deberá  notificarlo  por  los medios  habilitados  al  efecto haciéndole  saber  que su inconcurrencia producirá la adjudicación al segundo oferente, salvo solicitud expresa de la ampliación de los plazos por parte del adjudicatario. Si al vencimiento de dicha ampliación no concurriera a firma el contrato, se procederá a dejar sin efecto la adjudicación siendo pasible el proveedor de las Penalidades y Sanciones establecidas en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 38º.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 39º.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN.

LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS requerirá un quórum mínimo de 2 integrantes para poder funcionar, las resoluciones se harán por mayoría simple de sus miembros; labrándose el acta correspondiente en todos los casos. Toda actuación emitida por LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS se agregará al expediente donde tramita dicha adquisición o servicio. La comisión estará presidida por el encargado de Almacén, cargo que podrá ser rotado con el encargado de patrimonio en circunstancias de ausencia del primero.

Emitida la orden de compra o firmado el correspondiente contrato que ampara el ingreso de bienes o mercaderías a la Universidad, la Dirección de Suministros informará a LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS vía correo electrónico, y de corresponder también a Patrimonio (siempre que el bien sea inventariable), como así también a Almacén, en caso de corresponder (salvo disposición, conveniencia o razones técnicas, que aconsejen lo contrario, la entrega de bienes físicos, serán recibidos en el Almacén), a los fines de prever el espacio disponible para la recepción y acopio de los bienes o mercaderías a ingresar.

1. Con la orden de compra o el contrato en su poder, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS verificará los plazos de entrega o la fecha de inicio del servicio, y de resultar necesario tomara contacto con el proveedor y el sector requirente para coordinar la entrega de los bienes o dar comienzo a la prestación del servicio respectivo, siempre que no este inequívocamente expresado en las condiciones de la contratación.

2. Toda mercadería o bien recibido deberá ser ingresada con su correspondiente remito emitido por el proveedor, el cual debe ser registrado por LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS en el registro de remitos.

3. Recibida la mercadería o bienes, conjuntamente con el remito y una copia del mismo, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS verificará el cumplimiento de las especificaciones contractuales establecidas en las bases de la contratación, y orden de compra, además de las muestras tipo o patrón entregadas por los adjudicatarios, como así también de los análisis pertinentes si hubieran sido solicitados.

4. Si no hubiere inconvenientes la comisión deberá expedir la recepción provisoria en el momento o dentro de los 5 (cinco) días posteriores. Cuando motivos debidamente fundados y justificados lo ameriten se  podrá solicitar  ampliar el plazo de recepción.

5. A partir de ese acto (recepción provisoria) comienza a contarse el plazo de 10 días para que, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS expida la recepción definitiva y habilite la presentación al cobro de la factura respectiva.

6.- Los remitos, recibos o actas que pudieren firmarse al momento de ingresar los bienes o insumos adjudicados, serán incorporados al expediente para la elaboración del parte de recepción definitiva, y de corresponder se hará constar también en el expediente, toda observación que corresponda.

7.- Verificados los plazos de entrega y previa coordinación con el sector requirente, corresponderá a LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS efectuar los reclamos al proveedor vía correo electrónico cuando las mercaderías o bienes no se hubieren entregado en los plazos pactados originariamente o en eventuales prórrogas, cuando se verificaren cantidades faltantes o cuando la mercadería no cumpliera con lo solicitado.

Toda constancia de reclamo efectuado deberá incorporarse al expediente.

8. Ante el segundo reclamo incumplido, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS girará el expediente a la Dirección de Suministros con nota explicitando los motivos para iniciar el procedimiento de multas y/o sanciones que correspondan. No podrá tramitarse ningún procedimiento de multas y/o sanciones sin al menos dos reclamos (vía correo electrónico) efectuados por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios al proveedor e incorporados al expediente

9 - Cuando los bienes recepcionados no fueren de la calidad requerida o no se ajustaren a las especificaciones establecidas en los pliegos, dicha circunstancia será notificado vía correo electrónico el rechazo de los mismos al proveedor y se le informará que quedaran a disposición del mismo por el plazo de 10 días corridos, siendo a su cargo el retiro de tales bienes.

10.- Los reclamos y notificaciones realizadas al proveedor deberán realizarse por cualquiera de los medios consignados en el Artículo 9º del presente Reglamento,  dejándose copia o constancia de los mismos en el expediente.

11- Recepcionados y examinados los bienes, quedaran en custodia del Almacén o sector requirente, según corresponda, dependencia que dispondrá su depósito y/o su distribución, dejándose constancia de ello.

12- Cumplidas las etapas anteriores, los miembros procederán a suscribir los partes de recepción definitiva, e incorporarla al expediente, todo ello en base a los recibos, remitos o actas recibidos provisoriamente, girando luego el expediente al sector requirente.

13 - La recepción definitiva deberá producirse dentro de los 10 días de recibida la mercadería o el bien ingresado, con lo cual el proveedor queda habilitado a presentar al sector requirente la factura respectiva.

14. EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO deberá hacerse presente a través de un representante, quién procederá a identificar e inventariar los bienes, mercaderías o insumos ingresados, luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva y antes que los mismos se distribuyan en los sectores requirentes.

15.- Solicitada por el sector requirente,  agregada y conformada la respectiva factura y el respectivo Parte de Recepción Definitiva, corresponde a dicho sector, elevarla a LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD para dar curso al procedimiento de pago.

ARTÍCULO 40º.- FACTURACIÓN. Las  facturas y remitos deberán  ser  presentados en Almacén al momento de la entrega de la mercadería o al vencimiento de la prestación, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y  condiciones  particulares,  lo  que  dará  comienzo  al  plazo  fijado  para  el  pago.

ARTÍCULO 41º.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de QUINCE (15) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto. Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 42º.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en PESOS ARGENTINOS salvo que el Pliego de Cláusulas Particulares establezca una moneda distinta.

Serán por cuenta del proveedor el pago de

los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no

lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 43º.- OPCIONES  A  FAVOR  DE  LA  ADMINISTRACIÓN.  El  derecho  de  la  Universidad respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, se sujetará a las siguientes pautas:

a) Aumentos y Disminuciones:

1.  El  aumento  o  la  disminución  del  monto  total  del  contrato  será  una  facultad  unilateral  del organismo contratante, hasta el límite del veinte por ciento (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12.

En  los  casos  en  que  resulte  imprescindible para la Universidad,  el  aumento  o  la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante,  si  ésta  no  fuera  aceptada,  no  generará  ningún  tipo  de  responsabilidad  al proveedor  ni  será  pasible  de  ningún  tipo  de  penalidad  o  sanción.  En  ningún  caso  las ampliaciones  o  disminuciones  podrán  exceder  del  treinta  y  cinco  (35%)  del  monto  total  del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Nº 1.023/01 y sus modificaciones y complementarios,  deberán  realizarse  sin  variar  las  condiciones  y  los  precios  unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

3.  Los  aumentos  o  las  disminuciones  podrán  incidir  sobre,  uno,  varios  o  el  total  de  los renglones de la orden de compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrán exceder los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato, incluida la prorroga  o, como máximo, hasta tres (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

5.  Cuando  por  la  naturaleza  de  la  prestación  exista  imposibilidad  de  fraccionar  las  unidades para  entregar  la  cantidad  exacta  contratada,  las  entregas  podrán  ser  aceptadas  en más  o  en menos,  según  lo  permita  el  mínimo  fraccionable.  Estas  diferencias  serán  aumentadas  o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

b) Prórrogas:

1. Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la opción de prórroga a favor de la Universidad cuando se trate de contratos de suministros de  cumplimiento  sucesivo  o  de prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse.

2. La limitación a ejercer la facultad de prorrogar el contrato a que hace referencia el artículo 12 del Decreto  Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios será aplicable en los casos en que el uso de la prerrogativa  de  aumentar  el  contrato  hubiese  superado  el  límite  del  VEINTE  POR  CIENTO (20%) establecido en el citado artículo.

3.  En  los  casos  en  que  se  hubiese  previsto  la  opción  de  prórroga,  los  contratos  se  podrán prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial.

Cuando el contrato original fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta un (1) año adicional.

4. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de mercado hubieren variado, la Universidad realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los  precios  estipulados  en  el  contrato  original.  En  caso  de  no  llegar  a  un  acuerdo,  no  podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades.

5.  A  los  efectos  del  ejercicio  de  la  facultad  de  prorrogar  el  contrato,  la  Universidad deberá  emitir  la orden de compra antes del vencimiento de la vigencia del contrato originario.

En aquellos casos en que sin realizar la Universidad el procedimiento establecido en el presente apartado el cocontratante no hubiese interrumpido la prestación y ello fuere necesario para la institución, se deberá formalizar la prorroga mediante el instrumento respectivo por aplicación del principio de continuidad del contrato, con las limitaciones fijadas en el presente artículo.

.

ARTÍCULO 44º.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda  prohibida  la  subcontratación  o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el  cesionario  por  los  compromisos  emergentes  del  contrato.  Se  deberá  verificar  que  el cesionario  cumpla  con  todos  los  requisitos  de  la  convocatoria  a  ese  momento,  como al momento  de  la  cesión.  En  caso  de  cederse  sin  mediar  dicha  autorización,  la  Universidad  podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se podrán alterar las condiciones de la contratación.

ARTÍCULO 45º.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios y Cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Nº 1.023/01 y sus modificatorios y/o complementarios, por las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1. Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.  Por  incumplimiento  contractual,  si  el  cocontratante desistiere  en  forma  expresa  del  contrato antes  de  vencido  el  plazo  fijado  para  su  cumplimiento,  o  vencido  el  plazo  de  cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara  la Comisión de Recepción,  en  todos  los  casos,  sin  que  los  bienes  fueran  entregados  o prestados los servicios de conformidad.

2.  En  caso  de  no  integrar  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  luego  de  la  intimación cursada  por  el  organismo  contratante,  se  deberá  rescindir  el  contrato  e  intimar  al  pago  del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

3. Por ceder el contrato sin autorización de la Universidad.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1. Se aplicará una multa del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

2.  En  el  caso  de  los  contratos  de  servicios  o  de  tracto  sucesivo,  los  pliegos  de  bases  y condiciones  particulares  podrán  prever  la  aplicación  de  multas  por  distintas  faltas/trasgresiones vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

3. En ningún caso las multas podrán superar el 100 % del valor del contrato.

d) Rescisión por su culpa:

1. Por  incumplimiento  contractual,  si  el  adjudicatario  desistiere  en  forma  expresa  del  contrato antes  de  vencido  el  plazo  fijado  para  su  cumplimiento,  o  vencido  el  plazo  de  cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de  las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción,  en  todos  los  casos,  sin  que  los  bienes  fueran  entregados  o prestados los servicios de conformidad.

2. Por ceder el contrato sin autorización de la Universidad.

3. En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por la Universidad, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento el contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

Los  oferentes,  adjudicatarios  o  cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto  Nº 1.023/01 y sus modificaciones, por las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El  oferente  a  quien  se  le  hubiese  desestimado  la  oferta  por  alguna  de  las  causales enumeradas  en  los  incisos  del  artículo 58  del  presente reglamento, salvo en los casos en que se prevea una sanción mayor.

b)Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:

1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
2.2.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinación de la falsedad o adulteración de la documentación, no empezará a correr —o en su caso se suspenderá— el plazo de prescripción establecido en este reglamento para la aplicación de sanciones, hasta la conclusión de la causa judicial.
2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de inelegibilidad establecidas en el presente reglamento.
2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso g) del artículo 57 del presente reglamento.
Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c)Inhabilitación:
1.- Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en los incisos b) a h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 46º.- APLICACIÓN DE SANCIONES.- Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, previa recomendación de la asesoría jurídica de la Universidad Nacional de Quilmes y con acto administrativo del Rector que así lo disponga y ordene la remisión de las actuaciones pertinentes a la mencionada Oficina. Las sanciones se fijarán dentro de los límites de tiempo establecidos en el artículo anterior y de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso. A tales fines se podrá tener en cuenta, entre otras, la extensión del daño causado, los antecedentes previos del proveedor y los motivos que determinaron el incumplimiento.

ARTÍCULO 47º.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución en la Universidad, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

NORMATIVA APLICABLE

ARTICULO 1: Las contrataciones se regirán por el Reglamento para la adquisición de bienes y servicios de la Universidad Nacional de Quilmes aprobado mediante Resolución (CS) Nº 545/17 y see regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la normativa allí especificada.

CONSULTAS Y COMUNICACIONES

ARTÍCULO 2: Las consultas a los pliegos, las circulares aclaratorias o modificatorias y las comunicaciones que emite y recibe la Dirección de Suministros serán validas en la siguiente dirección institucional: compras@unq.edu.ar

Las consultas serán admitidas hasta 72 hs. antes de la fecha fijada para la apertura

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ARTICULO 3: Las ofertas (UN UNICO EJEMPLAR) serán admitidas durante los días hábiles, (lunes a viernes) hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura.

Podrán ser presentadas en la DIRECCIÓN DE SUMINISTROS de 11:00 a 15:00 hs. o en la MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS de 8:00 a 15:00 hs. Ambas oficinas se encuentran ubicadas en la Universidad Nacional de Quilmes, sita en la calle Roque Saenz Peña 352, de la Localidad de Bernal, Partido de Quilmes.

Las ofertas enviadas por correo postal además de estar identificadas  precisando el número de procedimiento de selección al que corresponde, se considerarán presentadas en el momento de su recepción por la Mesa General de Entradas y Salidas.

MONEDA DE COTIZACION

ARTÍCULO 4: Todos los precios volcados en la planilla de cotización, deberán ser expresados en PESOS CON IVA incluido, es decir, que el precio cotizado será el precio final que debe pagar la Universidad por todo concepto.

Esta Institución reviste el carácter de “Consumidor Final”, por lo cual dicho gravamen, no debe estar discriminado. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

REQUISTO DE LA OFERTA

ARTÍCULO 5: La oferta deberá ser presentada conforme los requisitos señalados en  el Pliego de Bases y Condiciones Generales y se deberá acompañar folletería. NO SERA NECESARIO ACOMPAÑAR JUNTO CON LA OFERTA, ESTE PLIEGO FIRMADO.

ANEXOS OBLIGATORIOS

ARTÍCULO 6: Son de confección y presentación obligatoria los siguientes ANEXOS, constancias y certificados:

1) Anexo I. Planilla de Cotización. Completo y firmado

2) Anexo II. Completo y firmado

3) Anexo III. Constancia de visita.

4) Garantía de oferta si correspondiere

5) Presentación de Muestras, si correspondiere

6) Certificado fiscal AFIP o su solicitud que deberá estar vigente al momento de evaluar las ofertas.

7) Inscripción o Preinscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

8) Acreditar certificados de cobertura de la ART del personal o Póliza contra accidentes personales, lo que correspondiere

9) Antecedentes de trabajos similares.

10) Computo y Presupuestos.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

ARTÍCULO 7: La garantía de mantenimiento de oferta es el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, en caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. (ver artículo 28 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales)

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

ARTÍCULO 8: No será necesario presentar garantías en los siguientes casos señalados en el artículo 31 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

MANTENIMIENTO DE OFERTA

ARTÍCULO 9: Sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura y se prorrogará en forma automática por un lapso igual y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con un antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. (ver artículo 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

COMISIÓN EVALUADORA. PREADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 10: La preadjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente que se ajuste a las especificaciones técnicas, según el informe técnico de la/s área/s requierente/s, según corresponda a cada ítem o a su totalidad prevista como forma de adjudicación en el pliego.

ANTECEDENTES

ARTÍCULO 11: A los efectos de la evaluación de ofertas, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas, serán tenidos en cuenta:

• Antecedentes en remodelación, refacción y/o arquitectura.

•  Antecedentes de incumplimientos en la Universidad Nacional de Quilmes

• Antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones.

GRANATIA DE IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION

ARTÍCULO 12: Ver artículo 28 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

PLAZO IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

ARTÍCULO 13: Los oferentes y aquellos que acrediten fehacientemente algún interés podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación o de su difusión, previa integración de la garantía.

ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 14: La adjudicación se otorgará por la totalidad del renglón según resulte más conveniente conforme el precio, la calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ARTÍCULO 15: La garantía de cumplimiento de contrato o de ejecución será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la adjudicación. en aquellos casos en que los bienes, servicios o trabajos sean entregados dentro del plazo de entrega consignado en el pliego no será necesario integrar la misma, rigiendo para el caso la garantía de fabricación del bien o la que el adjudicatario asuma por el tiempo indicado en los pliegos, por defectos de fabricación o ensamble.

LUGAR. PLAZO DE ENTREGA.

ARTÍCULO 16: Los trabajos serán realizados en la Universidad Nacional de Quilmes, sita en la calle Roque Saenz Peña 352 de la Localidad de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

El plazo de entrega será computado desde el día hábil inmediato siguiente a la fecha de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos y por un período que no podrá ser superior a los 60 días corridos para la finalización de las refacciones.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades de la Universidad lo permitan.

La solicitud excepcional de extensión del plazo deberá ser realizada por el adjudicatario antes del vencimiento del plazo de cumplimiento del contrato, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible, deberá ser aceptada por la Dirección General de Planificación y/o quien éste delege. Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicarán las multas pertinentes. (Ver artículo 45 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

CAPACIDAD JURIDICA

ARTICULO 17: Los oferentes deberán tener capacidad para obligarse y deberán presentar:

Sociedades Anónimas

a) copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país,

b) copia del Acta de Asamblea designando al Directorio y copia del Acta que designe al presidente de ése órgano. Actas protocolizadas que designen Representante Legal

c) Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de Sociedades Anónimas Unipersonales.

Sociedades de Responsabilidad Limitada

a) copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro -Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país,

b) para el caso que el Contrato Social no hubiera designado a los miembros integrantes de la gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá presentarse Acta de Asamblea designando al/los miembros del órgano de administración y representación antes citado y/o fijado a  cual de ellos le compete la presentación de la Oferta en representación de la sociedad salvo que el Contrato Social estableciera otra forma de deliberación de los socios. Actas protocolizadas que designen Representante Legal.

Cooperativas

- Copia del contrato de constitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337.

- Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente de ese órgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentación en la licitación.

Otras sociedades comerciales:

Deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país, nómina de los directivos según el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento que faculte al/los representante/s a presentarse a la Licitación.

Unión Transitoria de Empresas - U.T.E.

En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano público, la documentación que avale la intención de la formación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicación, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por las leyes vigentes en la materia.

Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E. deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el Comitente durante la licitación.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad. (para las Sociedades de Hecho, los datos serán los de la totalidad de sus integrantes).

- Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT)

HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTICULO 18: El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa interna y disposiciones nacionales aplicables en materia de prevención en el trabajo y de seguridad e higiene.

Deberá acreditar certificados de cobertura de la ART del personal  o Póliza contra accidentes personales al momento de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

El adjudicatario será responsable  de las acciones de sus empleados que implicaren accidentes o daños a terceros en el desempeño de las tareas adjudicadas.

El ingreso de herramientas, maquinas, equipos y elementos para trabajos en altura deberá ser declarado y deberán responder a las exigencias y requisitos de la legislación vigente y del anexo de especificaciones técnicas en prevención laboral confeccionado por la Dirección de Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de Quilmes

PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

ARTÍCULO 19: Factura electrónica: Sujetos obligados a presentarla: aquellos proveedores del Sector Público Nacional que emitan factura B (Responsables Inscriptos en IVA) o Factura C (Monotributistas) que deban solicitar el Certificado Fiscal para Contratar. (RG 2853/10)

La factura deberá contener los siguientes datos:

a) N° y fecha de la orden de compra o contrato.

b) N° de expediente.

c) Renglón/ descripción

d) Importe neto de la factura.

Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.

Deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P.

FORMA DE PAGO

ARTÍCULO 20: Dicho monto será abonado de la siguiente manera: La Universidad abonará al inicio de los trabajos el importe del 15% en concepto de anticipo; el 35% a los 30 días y el saldo con la finalización de los trabajos. Los pagos se efectuarán con factura conformada por la Dirección General de Planificación, y/o por quien esa Dirección encomendare.

ARTÍCULO 21: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción de los trabajos tendrá carácter de provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva se realizará dentro de los 10 días a contar desde la fecha de recepción de los trabajos.

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

ARTÍCULO 22: Ver artículo 32 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

ARTÍCULO 23:  En caso de conflictos serán competente los Tribunales Federales de Quilmes

CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 24: Serán de aplicación las causales dispuestas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Ahora bien, el Dictamen señala que las

### MODELO DE CONTRATO

En Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, a los ……. días del mes de …….., entre la Universidad Nacional de Quilmes, con domicilio en la calle Roque Sáenz Peña 352 de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, representada en este  acto   por  el RECTOR, …………….. DNI ………………… y/o el VICERRECTOR, ……………………. DNI 18………………………, con facultades suficientes para el presente, en adelante la UNQ, por una parte y, por la otra, la empresa ……………….. representada en este acto por  …………………….., en el carácter de ………………………. de la firma, con domicilio en …………………-, …………., Provincia de ………………… en adelante EL CONTRATISTA, conviene en celebrar este contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar las tareas objeto de la Licitación …….. Nº ………..: , “………………………”, en la Universidad Nacional de Quilmes, sita en Bernal, partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires adjudicada en la Licitación……Nº….., según Resolución Nº …………….. de fecha ……….. del mes de  ……. de 2017 y actuaciones que tramitan en el Expediente Nº……..en los plazos, términos, condiciones, características técnicas, planos y demás condiciones establecidas en la documentación licitatoria.

SEGUNDA: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación y entrega en perfectas condiciones de utilización inmediata, conforme a las obligaciones estipuladas en la documentación de la licitación y en las órdenes que imparta la Dirección General de Planificación de la Universidad.

TERCERA: La UNQ se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de las tareas mencionadas en la cláusula primera, la suma de PESOS ………………………CON 00/100 ($ ………………..).

CUARTA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación.

QUINTA: Se establece que la UNQ no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución.

SEXTA: El Contratista avala el presente contrato mediante (garantía) ………………….…………………….. de PESOS……..

SEPTIMA: La Dirección General de Planificación designará a un representante de la Universidad para el contralor de las tareas y el contratista designará el suyo.

OCTAVA: El contratista deberá acreditar ante la Dirección General de Planificación su afiliación a una ART, la nónima del personal asignado, las altas y bajas del mencionado personal, los seguros de responsabilidad civil hacia terceros y toda aquella otra información solicitada en el anexo de especificaciones técnicas en prevención laboral que forma parte del pliego.

NOVENA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción del los Tribunales Federales de Quilmes, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

Previa lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Bernal, a los ..  días del mes de …… del año 2017.

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACION:

El que suscribe………………………........................................... documento.......................................en nombre y representación de la empresa………..….....................…..…………con domicilio legal en Calle.....……………………………N°..……….e-mail: .…………@………………………………  Localidad.…………………Teléfono.............................. Fax……………………….................. CUIT ………..............................., luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Nº de | Descripción | Unidad de | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| renglón |  | Medida | (IVA incl.) |
| 1 | Reparación del estudio de Televisión de la UNQ | global |  |

TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO)

SON $________________________PESOS ______________________________________________

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES

___________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN OFERENTE

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

CUIT:

Razón Social, Denominación o Nombre completo:

Contratación Directa Nro

Expediente Nro

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona o empresa cuyos datos se detallan al comienzo conoce la normativa vigente. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenta, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta y ratifica su conocimiento y cada una de las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especiales y Especificaciones Técnicas de la convocatoria de la Universidad Nacional de Quilmes. A tal efecto me responsabilizo por la revisión, mantenimiento y demás condiciones que hagan a la operatividad, renunciado a oponer tales situaciones como causal de no recepción de las notificaciones.

1. Que para oferta de bienes de origen nacional, acredito (mediante documentación correspondiente); el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

2. Como Requisito de la Oferta deberé cumplir con lo siguiente: En caso de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010, Reglamentario de la Ley 22.431.

3. No estar incurso en contravención a lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional.

4. Estar habilitado para contratar con la Administración Nacional de acuerdo  lo establecido en la normativa aplicable.

5. No estar incurso cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos establecidos en el Art 68 incisos a) al i) del Decreto 1030/16.

CORREO ELECTRÓNICO: Declaro bajo juramento la dirección de correo electrónico (letra legible), la cual será válida para las notificaciones cursadas por la Universidad Nacional de Quilmes:…………………………………………..

LUGAR Y FECHA:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

CARÁCTER:

## ANEXO III

## CERTIFICADO DE VISITA

COMPULSA ABREVIADA Nº           /17

Certifico que la empresa: __________________________________________________

Representada por: _______________________________________________________

Tipo y Número de Documento de Identidad: ___________________________________

Realizó el día ___/___/___ la visita de las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes sita en la calle Roque Saenz Peña 352 de Bernal, partido de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------

Por la Empresa:	Por UNQ:

Aclaración	: _________________Aclaración	: ____________________

Cargo	: _____________         Cargo	: ___________________

Legajo	: ___________________

# OBRA

# REPARACION ESTUDIO DE TELEVISIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

ÍNDICE GENERAL

# OBRA: REPARACION ESTUDIO DE TELEVISIÓN

1 - PRELIMINARES

2 - TRABAJOS

1.- PRELIMINARES

LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS DAÑADOS

Se ejecutará una limpieza integral del lugar, retirando los rezagos, los elementos sobrantes y demás desechos a efectos de poder realizar la auscultación del sector a intervenir.

Protección de solados interiores.

Todos los solados existentes deberán ser protegidos al inicio de la obra.

Protección del equipamiento.

Se deberá colocar las protecciones para los equipos existentes, de manera que no sean dañados durante la realización de los trabajos.

RELEVAMIENTO Y DESMONTES

Relevamiento y desmontes

Es pertinente relevar y desmontar todo elemento dañado en la sala de grabación, ya sean elementos superficiales y/o internos en piso, muros y techo.

Pisos

Retirar los paños del piso de goma dañados (indicados en plano) y relevar el estado del piso y adecuar según corresponda.

Muros y techo

Retirar materiales dañados por modulo o según corresponda. Relevar y adecuar el estado del muro y techo para la colocación correspondiente de los materiales nuevos (ver detalle).

2.- TRABAJOS

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS Y ACÚSTICA DE LOCALES

# DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Estudio de Televisión de la UNQ esta destinado, en primer término, a registros de video, multimedia, cine y televisión. El objetivo acústico es obtener un espacio con una reverberación de valores adecuados para esas funciones y un ruido de fondo controlado en situaciones estándar.

Los aspectos acústicos del Proyecto tienen relación, por un lado, con el control del ruido y las vibraciones en el Estudio de Televisión y, por el otro, con el acondicionamiento de su campo acústico interior. El Contratista instrumentará los medios necesarios a efectos de mantener dentro de los niveles especificados el ruido y las vibraciones del local.

El Contratista deberá entregar a la Dirección de la Obra los folletos y documentación técnica de los materiales a utilizar.

El Contratista deberá responder a las características esenciales del diseño acústico, especificado en las secciones correspondientes a los Planos de Arquitectura del Proyecto.

# CONDICIONES DE DISEÑO

## Leyes a aplicar. Ruido

Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.

Ley Nº 1.540 - Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las carpinterías al exterior deberán cumplir, como mínimo, con el criterio Rw = 30 dB. El sellado de las juntas y los vidrios deberán ser compatibles con dicho valor.

## Valores de ruido de fondo recomendados

Todas las áreas acústicamente sensibles fueron diseñadas para presentar un nivel de confort acústico compatible con sus funciones.

Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y ruido, ya sean internos, producidos por las distintas instalaciones o provenientes del exterior. Los valores fijados para los niveles de ruido aceptables dentro de los distintos ambientes son los siguientes (NC: Noise Criteria):

Interior del Estudio de TV 		NC-30

Circulaciones				NC 40-45

Salas de Máquinas 			menor a 85 dBA

En todos los casos la dirección de obra verificará en obra el cumplimiento de los niveles especificados por local mediante mediciones específicas con instrumental certificado y calibrado.

Las carpinterías de acceso al Estudio de TV se construirán con un aislamiento no menor al correspondiente al criterio STC-30. La curva de transmisión acústica de cada tipo de cerramiento debe ser aportado por el fabricante.

## - Cubierta y cielorraso del Estudio de TV

Se colocará un cielorraso aislante conformado por: 2 placas unidas y cementadas de roca de yeso de 15 mm de espesor, 28 cm de espacio de aire con 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad en su interior, y 3 placas unidas y cementadas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor cada una. Los dos grupos de placas deberán estar desvinculadas mecánicamente entre sí -cualquier sistema de conexión deberá ser lo suficientemente elástico como para evitar puentes acústicos.

Todo contacto con la estructura metálica de soporte del techo deberá sellarse cuidadosamente y conectarse elásticamente a este cielorraso.

Nota: Todo este paquete no debe ser perforado, ni deben colocarse luminarias en el mismo, ya que la eficacia del tratamiento aislante dependerá de su estanqueidad.

TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBERAN SERR IDENTICOS A LOS EXISTENTES.

## - Paredes interiores del Estudio de TV

Estarán construidas con 2 placas unidas y cementadas de roca de yeso de 15 mm de espesor, 30 cm de espacio de aire con 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad, y 3 placas unidas y cementadas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor cada una. El contacto con el piso del local se realizará a través de una junta elástica continua.

Nota:TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBERAN SERR IDENTICOS A LOS EXISTENTES.

## - Piso del Estudio

El piso del estudio propiamente dicho deberá ser flotante -ver detalle.

# ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR

El diseño del campo acústico del Estudio de TV tiene por objeto optimizar su comportamiento como Estudio de TV, televisión, cine y multimedia.

Las paredes y el cielorraso tendrán un tratamiento acústico tal como se indica en los planos. Los detalles son los siguientes:

## Revestimiento acústico en paredes.

En todas las paredes se colocará un tratamiento acústico que consistirá en:

2/3 de la superficie: absorsores acústicos constituidos con lana de vidrio de 70 mm de espesor y con una densidad de 50 kg/m3. Este tratamiento acústico será cubierto con el revestimiento previsto, perforado al 20% como mínimo -ver detalle.

1/3 de la superficie: resonadores acústicos conformados con lana de vidrio de 35 kg/m3 de 50 mm de espesor y tela acústicamente transparente. Este material será cubierto con el revestimiento previsto -placas de madera, multilaminado o material sintético de 4 mm de espesor- con un porcentaje de perforación del 8% -ver detalle.

El cálculo del porcentaje de perforación se obtiene del siguiente esquema:

## Cielorraso

Por debajo del tratamiento aislante indicado se colocará un cielorraso acústico absorbente, que estará conformado por lana de vidrio de 35 kg/m3 de 70 mm de espesor y tela acústicamente transparente –ver detalle.

# TRATAMIENTOS ACÚSTICOS Y ANTIVIBRATORIOS

## Trabajos relacionados

El Contratista tendrá la obligación de examinar la Sección de Aislamientos Acústicos y todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

## Garantía de calidad

Leyes a aplicar

Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios

Normas a aplicar. Ruidos.

Norma IRAM 4.062 / 01 - Ruidos molestos al vecindario.

Norma IRAM 4.079/ 06 - Niveles máximos admisibles en ámbitos laborales para evitar deterioro auditivo.

Norma ISO 1.996-1/03 e ISO 1.996-2/07 - Description and measurement of environmental noise.

Norma ISO 1.999/90 - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment.

Normas a aplicar. Vibraciones.

IRAM 4.077/97 - Vibraciones mecánicas y choques –Vibraciones de edificios-Guía para la medición de vibraciones y evaluación de sus efectos sobre edificios.

ISO 4.866/90 - Mechanical Vibration and shock. Vibration of buildings Guidelines of the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings.

BS 7.385/93 - Evaluation and measurement for vibration in buildings-Part 2 Guide to damage levels from groundborne vibration.

Norma DIN 4.150 - Parte 3/86. Structural vibration in buildings, effects on structures.

## Documentos a entregar

Se deberá someter a la Dirección de la Obra los folletos y documentación técnica de los materiales a utilizar. Se presentará una lista detallada con el tipo de aislación acústica y filtros acústicos que se colocarán en cada caso. Los folletos o especificaciones deberán ser originales de fábrica y describir todas las características acústicas, técnicas, físicas, etc. Se presentarán los planos generales y los de detalles de montaje. Se deberá presentar una curva de nivel de ruido por octavas de todas las máquinas y equipos a instalar a fin de evaluar la capacidad de los aislamientos proyectados y si los mismos deben ser ratificados o modificados por la Ingeniería de Obra.

## Muestras, ensayos e inspecciones

Se deberán presentar muestras de los diversos tipos de aislación acústica, soportes a instalar.

#### Revestimientos para Control de Sonido.

Se ejecutará con placas rígidas o semirígidas de fibras de vidrio de alta densidad, 35 kg/m3, como mínimo. Las placas de revestimiento de control de sonido y su terminación superficial, deberán cumplir con todas las Normas NFPA, y U.L. Las placas de revestimiento de control de sonido y su tratamiento de terminación superficial, deberán cumplir con las Normas que limitan o impiden el descubrimiento de fibras, como U.L. 181.

### Instalación eléctrica

#### Canalizaciones

Las mismas deberán cuidar de no desmejorar el aislamiento, en caso de atravesar recintos de distintos requisitos acústicos, en lo que respecta al nivel de ruido de fondo. Los pases en tabiques deben ser sellados adecuadamente, además en aquellos lugares desvinculados de la estructura por ser fuentes de vibraciones (máquinas, bombas, etc.) deberán utilizarse conductos flexibles que no transmitan vibraciones.

#### Pases en muros de caños o cables

Estos pases pueden ser divididos de la siguiente forma:

Pases que deben atravesar muros o tabiques macizos, losas o pisos de cualquier tipo de una sola capa.

#### Muros o tabiques dobles

Los muros portantes, tabiques o pisos, al ser atravesados por caños o cables deberán hacerlo dentro de una vaina metálica, provista de una junta elástica conformada por un material fibroso, por ejemplo, lana mineral, que deberán cumplir con los requisitos que se fijen en el pliego de Sistemas contra Incendio.

Se deberán sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la estanqueidad con masilla, sellando los extremos entre la vaina y el caño correspondiente. Esta masilla deberá cumplir los requisitos fijados en el pliego de Sistemas contra Incendio.

En el caso de cables, se deberán proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos, caños o mangueras metálicas flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la pared, interrumpiendo la bandeja porta-cables.

En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles, se tratará de evitar cualquier solidarización entre los lados que la componen, por ello la vaina metálica podrá dividirse, interponiendo para ello un material elástico tal como puede observarse en la figura 3.

Los calafateados y sellados serán cuidados. Se efectuarán con mortero o yeso. Se complementará la estanqueidad con masilla, la que deberá estar de acuerdo a lo establecido en el pliego de Sistemas contra Incendio.

En todos los casos el contratista deberá presentar, los detalles, ubicación y dimensiones de los pases en pisos, muros o tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta ser aprobados por la Dirección de Obra.

# Pases en muros de caños o cables.

Estos pases pueden ser divididos de la siguiente forma:

- Pases que deben atravesar muros o tabiques macizos, losas o pisos de cualquier tipo de una sola capa.

- Muros ó tabiques dobles.

Los muros portantes, tabiques o pisos, al ser atravesados por caños o cables deberán hacerlo dentro de una vaina metálica, provista de una junta elástica conformada por un material fibroso, por ejemplo, lana mineral, que deberán cumplir con los requisitos que se fijen en el pliego de Sistemas contra Incendio. (Ver figura 3 y Figura 4).

Se deberán sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la estanqueidad con masilla, sellando los extremos entre la vaina y el caño correspondiente. Esta masilla deberá cumplir los requisitos fijados en el pliego de Sistemas contra Incendio.

En el caso de cables, se deberán proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos, caños o mangueras metálicas flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la pared, interrumpiendo la bandeja porta-cables (Ver figura 5).

En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles, se tratará de evitar cualquier solidarización entre los lados que la componen, por ello la vaina metálica podrá dividirse, interponiendo para ello un material elástico tal como puede observarse en la figura 5.

Los calafateados y sellados serán cuidados. Se efectuarán con mortero o yeso. Se complementará la estanqueidad con masilla, la que deberá estar de acuerdo a lo establecido en el pliego de Sistemas contra Incendio.

En todos los casos el contratista deberá presentar, los detalles, ubicación y dimensiones de los pases en pisos, muros o tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta ser aprobados por la Dirección de Obra.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

- Provisión e Instalación de bandejas portacables.

La tarea consistirá en instalar un sistema de bandejas portacables que comunique el TS Principal con los equipos de acondicionamiento de aire y los TS de pecera y de dimmers. La bandeja será de chapa de hierro galvanizado perforada de al menos 300 mm de ancho y ala de 50 mm. Sus recorridos se indican en planos. Esta bandeja servirá para el tendido de las líneas de alimentación de los 4 equipos de climatización y de las líneas seccionales de los TS pecera y TS Dimmers.

La bandeja será acompañada en todo su recorrido por otra de idénticas características pero de 100 mm de ancho destinada al cableados de circuitos de Muy Baja Tensión (MBT) como ser datos, telefonía, alarmas, etc. Esta segunda bandeja se instalará con trazas paralelas a la anterior.

También deberá tenderse una bandeja de similares características pero de al menos 450 mm de ancho recorriendo longitudinalmente el cielorraso de la sala de TV arribando al TS de dimmers ubicado en el pasillo, junto a la entrada de la pecera.

Los tendidos sugeridos se muestran en los planos.

- Instalación de circuitos de iluminación y de tomacorrientes de uso general.

Se deberán realizar las canalizaciones necesarias utilizando bandejas y/o cañerías de hierro galvanizado, de modo que sea posible realizar los cableados para alimentar los circuitos que se detallan en la planilla de circuitos adjunta.

- Instalación de circuitos de tomacorrientes de uso especial.

Se deberán realizar las canalizaciones necesarias utilizando cañerías de hierro galvanizado y canales de cables para alimentar tomacorrientes destinados exclusivamente a la conexión de los equipos de grabación de audio y video ubicados en la pecera. Las ubicaciones sugeridas figuran en los planos y los circuitos se detallan en la planilla adjunta.

También deberán instalarse tres bocas al ras del piso dentro de la sala del estudio para lo cual deberá montarse un sistema de ductos y cajas bajo piso técnico. Las cajas serán de marca Ackermann modelo GES4DB para la instalación en falso suelo, fabricada en poliamida autoextinguible PA6, para el montaje de hasta 6 mecanismos formato 45x45 mm, apta para pisos que precisen una limpieza en seco.

Cada caja estará formada por:

- 1 tapa abatible reforzada con chapa de 4 mm de acero galvanizado, con rebaje de 5 mm para la colocación del pavimento y con sistema de autocierre

- 1 salida de cables de posición variable con espuma de protección y anilla abatible para facilitar su apertura

- 1marco protector con soporte ranurado para alojamiento de dos cubetas MT3/45/2-1 que permite regular la profundidad de éstas de forma escalonada de 5 en 5 mm hasta un máximo de 20 mm

- 4 piezas de anclaje para su fijación a las losetas de falso suelo
Dimensiones exteriores 217 x 217 mm
Abertura de montaje en el falso suelo 201 x 201 mm
Disponible en los siguientes colores: gris RAL 7011, negro RAL 9011, marrón RAL 8014 y beige RAL 1019.

E incluirán:

-2 Cubetas portamecanismos MT3/45/2-1 para el alojamiento de 3 mecanismos formato 45 x 45 por clipaje directo y protección integral de los mismos, fabricada en poliamida autoextinguible PA6, con bridas de sujección para evitar la tracción de los cables y pared separadora de tensiones.

-2 tomas Schuko doble blanco contactos a 33º SKSD33 RW 2

-1 Adaptador DM45/U para 2 conectores RJ45 tipo Keystone ó Avaya

-1 Tapa ciega de reserva LP45.

Las canalizaciones seguirán las indicaciones dadas en I.2.4 y los cableados, en general, responderán a lo indicado en I.2.5.

- Canalización y cableado de bocas de datos.

Se deberá canalizar y cablear las bocas de datos indicadas en los planos.

Los cableados consistirán en el tendido de un cable UTP categoría 5 independiente para cada boca o puesto de trabajo desde el equipo concentrador existente. También deberá tenderse un cable de 2 pares telefónico a cada boca indicada en los planos desde la correspondiente central.

| DIRECCION DE HABITAT |  |
| --- | --- |
| COMPUTO Y PRESUPUESTO |  |
| Ítem | Designación | Unidad | Cant.Total | Precio unitario | Precio total |  |
| OBRA: Oficina Cerramiento Oficina Taira - reubicación de puerta acceso a sala de reuniones |  |
| 1. | Preliminares |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Limpieza general y retiro de elementos dañados | m2 | 64 | $0,00 | $0,00 |  |
| 1.2. | Desarme y retiro instalacion electrica y datos existente | gl | 1 | $0,00 | $0,00 |  |
|  | total ítem Preliminares | $0,00 |
| 2. | Trabajos |  |
|  | REPARACIONES EN PISO |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Provision y colocacion piso Vinilico alto transito Ignifugo (IDEM AL EXISTENTE) | m2 | 18,3 | $0,00 | $0,00 |  |
|  | REPARACIONES EN TECHO |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Provision y colocacion paneles acusticos Ignifugos (cielo raso y puerta) idem a los existentes (IDEM AL EXISTENTE) | m2 | 11 | $0,00 | $0,00 |  |
|  | REPARACIONES EN PAREDES |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Provision y colocacion bandeja electrica | U | 1 | $0,00 | $0,00 |  |
| 2.4. | Provision y colocacion lana de vidrio 70mm densidad 50kg/m3 recubierto con doble tela alpillera (IDEM AL EXISTENTE) | m2 | 34,7 | $0,00 | $0,00 |  |
| 2.5. | Provision y colocacion recubrimiento terciado 4mm perforado minimo 8% (IDEM AL EXISTENTE) | m2 | 34,7 | $0,00 | $0,00 |  |
| 2.6. | Provision y colocacion placas de roca de yeso (3 capas lado interior y 2 capas lado exterior a la sala) | gl | 1 | $0,00 | $0,00 |  |
| 2.7. | Provision y colocacion perfileria de alumino de 70mm. | gl | 1 | $0,00 | $0,00 |  |
| 2.8. | Provision y colocacion lana de vidrio 70mm densidad 35kg/m3 recubierto con doble tela alpillera (IDEM AL EXISTENTE) | m2 | 4 | $0,00 | $0,00 |  |
| 2.9. | Pintura | m2 | 146 | $0,00 | $0,00 |  |
|  | total ítem | $0,00 |
|  | P R E S U P U E S T O T O T A L | $0,00 |

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en PREVENCIÓN LABORAL

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Hacer efectivo su cumplimiento es responsabilidad de la Contratista, de su personal o aquel que el primero contrate (externo) para la realización de las tareas objeto del pliego o contrato que vincule a la empresa con la Universidad Nacional de Quilmes, e inclusive para las tareas adicionales encargadas a la Contratista, si las hubiera.

1.- ALCANCE

A toda empresa o persona externa que desarrollen trabajos de ingeniería y/o arquitectura realizados sobre inmuebles, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras,  mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y, toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas contratadas dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

El cumplimiento de este anexo tiene por objeto

- la preservación de la salud de las personas, ya sea trabajadores o terceros ajenos a la Obra

- la protección de los bienes de la UNQ y de terceros

- la preservación del medioambiente

- el cumplimiento de la legislación en higiene y seguridad (punto 9)

Todo CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a los requisitos que establece el presente procedimiento ajustándose a las Normas de Seguridad establecidas por la UNQ.

2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

2.1.- La documentación correspondiente deberá ser presentada por el CONTRATISTA ante la UNQ con una anticipación de 7 días hábiles al comienzo de la Obra, la cual será entregada a la Dirección de Obra de la UNQ para su evaluación y aprobación, según el procedimiento correspondiente. Durante el desarrollo de cualquier etapa de la obra podrá ser solicitada la actualización de la misma según corresponda.

La documentación requerida será de acuerdo al tipo de CONTRATISTA, y DEL TIPO DE OBRA, que se detalla a continuación:

2.1.1.- EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

- Clave de Alta Temprana (C.A.T o el aplicativo vigente), para trabajadores incorporados a partir del 1/10/2000 y en caso de nuevas incorporaciones (por única vez).

- Listado de Personal, incluyendo

  - Certificado de Cobertura de la ART con la nomina del personal amparado por la Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, detallando el periodo de vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecha de vencimiento que consigne el documento.

  - Fotocopia de DNI de cada trabajador, primera y segunda hoja, que incluya fotografía del trabajador

- Cláusula de “No Repetición” de la ART, beneficiario UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, en vigencia. Deberá mantenerse vigente en todo momento.

- Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nomina del personal incluido en la correspondiente declaración jurada mensual a la AFIP. En caso de suscribir un plan de pago por alguna de sus obligaciones el proveedor deberá adjuntar copia del mismo, el detalle de cuotas con sus vencimientos y en forma previa a su vencimiento el comprobante que acredite la cancelación de cada cuota. Es importante tener en cuenta que en el sistema de gestión se ingresará el segundo vencimiento pero el proveedor deberá cancelar su obligación en el primero a fin de entregar el comprobante que acredite la cancelación con el tiempo suficiente para su procesamiento.

- Constancia de pago de aportes sindicales.

- Póliza del Seguro de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 e incluyendo nomina del personal, se verificará el pago a través del F.931.

- En caso que la Obra incluya actividades de excavación y/o demolición, construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0), tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas Media Tensión y Alta Tensión según el Reglamento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), en aquellas obras que, debido a sus características, UNQ lo considere pertinente,  el Contratista deberá presentar

  - Copia firmada del Programa de Seguridad (*) aprobado por la ART incluyendo la Descripción de tareas y métodos de prevención de accidentes según actividad o etapa de obra, y riesgos asociados

  - Copia firmada del Aviso de inicio de obra visado por la ART y vigente,

  - Copia firmada del Registro de Entrega de Elementos de Protección personal

  - Copia firmada del Registro de Capacitación del Personal, tanto en el Uso de elementos de protección personal como en la prevención de riesgos generales y específicos, accidentes y enfermedades profesionales. La antigüedad de las capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) año de antigüedad y ser acorde a los riesgos de la Obra a realizar. Los registros deberán indicar mínimamente; nombre del curso, dictante, nómina de asistentes, fecha y horario de dictado del curso, firmas del dictante y asistentes.

  - Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es a cargo con su matrícula habilitante, y carga horaria en Obra según Decreto Nº 1338/96. Copia de la matricula vigente.

  - Médico laboral responsable o Institución médica a la cual derivar en caso de accidentes laborales, cercana a la UNQ, acorde a las tareas que se van a realizar y los riesgos asociados.

  - Copia del Procedimiento escrito de Llamados o Actuación en caso de Emergencias

  - Seguro de equipos y máquinas pesadas: El CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberán mantener asegurados, durante el período completo de realización de la obra, la totalidad de los equipos y máquinas afectados a la misma, con pólizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grúas, guinches, autoelevadores, hidroelevadores, etc.) según corresponda al tipo de equipo y/o máquina y con el límite que le correspondiera. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de todo vehículo que no posea clara identificación, emitida por la Aseguradora, de estar cubierto.

A todo evento o siniestro, queda entendido que el CONTRATISTA será exclusivo responsable por el cumplimiento que, a su vez, observen los subcontratistas de la referida normativa. EL CONTRATISTA y/o subcontratistas deberán mantener indemne a la UNQ ante eventuales reclamos derivados de la Responsabilidad Civil Patronal que ejerzan sus dependientes. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir la ejecución de tareas de todo personal empleado por ella o por subcontratistas, que no posea clara identificación de estar afiliado e inscripto en una A.R.T. La identificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo emitido por la A.R.T. (tarjetas, nóminas, credenciales, certificados, etc.) debidamente autorizados y firmados, que deberán entregarse a los responsables de control.

2.1.2.- EN CASO QUE EL CONTRATISTA CONTRATE LOS SERVICIOS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS MONOTRIBUTISTAS O QUE EL CONTRATISTA SEA UN TRABAJADOR AUTÓNOMO MONOTRIBUTISTA, EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR EN SU DOCUMENTACIÓN:

- Constancia de Inscripción en AFIP (Por única vez).

- Fotocopia del pago como Autónomo de Jubilación/Monotributo (Presentación mensual).

- Póliza contra Accidentes Personales con la siguiente cobertura:

  - Muerte $ 500.000.

  - Invalidez total y/o parcial permanente $ 500.000.

- Cobertura 24 hs.

- Seguro por gastos de asistencia medico-farmacéutico por accidentes laborales por un valor de $20.000-

- Seguro de equipos y máquinas: El CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberán mantener asegurados, durante el período completo de realización de la obra, la totalidad de los equipos y máquinas afectados a la misma, con pólizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grúas, guinches, autoelevadores, hidroelevadores, etc.) según corresponda al tipo de equipo y/o máquina y con el límite que le correspondiera. EL CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir el acceso a la obra de todo vehículo que no posea clara identificación, emitida por la Aseguradora, de estar cubierto.

-  UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES debe figurar como beneficiario en primer término mientras el asegurado se encuentre dentro de las instalaciones de la UNQ o prestando servicios a favor de esta. Cabe aclarar que el contratista puede mencionar en dicha póliza a todas las empresas a las que ingresa a prestar servicios.

- Fotocopia de los recibos de pago de la Póliza de Accidentes Personales (presentación mensual) emitidos por la compañía, no se aceptaran certificados emitidos por el productor.

- Programa de Seguridad en los casos que corresponda (ver *). También se incluirán presentación de Copias del

  - Copia firmada del Registro de Entrega de Elementos de Protección personal

  - Copia firmada del Registro de Capacitación del Personal, tanto en el Uso de elementos de protección personal como en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales. La antigüedad de las capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) año de antigüedad y ser acorde a los riesgos de la Obra a realizar

  - Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es a cargo con su matrícula habilitante, y carga horaria en Obra según Decreto Nº 1338/96. Copia de la matricula vigente.

### 2.2.- Obligaciones y Responsabilidades de “El CONTRATISTA” para su personal y sus acciones como la de los subcontratados,

- El CONTRATISTA es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente procedimiento.

- El CONTRATISTA es responsable en cuanto se refiere al conocimiento por todo el personal (incluyendo subcontratistas) de lo dispuesto en las Normas de Higiene y Seguridad de la UNQ. El CONTRATISTA cumplirá, junto con sus empleados, y subcontratistas, la legislación vigente con Respecto a Prevención Laboral (ver punto 9 del presente documento, y las vigentes al momento de la ejecución de la obra).

- El CONTRATISTA proveerá a su personal de todos los elementos de protección personal necesarios para el desempeño seguro de las tareas de acuerdo a la legislación vigente y a las Normas internas de la UNQ. También será responsable que los subcontratistas y personal monotributista que ingrese a la Obra, utilicen los elementos de protección personal

- El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes de trabajo y por los daños a terceros que pudieran acaecer a consecuencia del desarrollo de sus actividades.

- El CONTRATISTA deberá comunicar de inmediato a la Dirección de Hábitat (teléfono 4365-7116) cualquier tipo de accidente ó incidente que pueda ocurrir durante sus trabajos, indicando el lugar, magnitud y las posibles causas del mismo.

- El CONTRATISTA deberá estar preparado para atender las lesiones y situaciones de emergencia que pudiera sufrir el personal a su cargo, o que pudieran ocurrir por la ejecución de las tareas encomendadas. Para tal efecto dispondrá

  - del número necesario de botiquines debidamente equipados,

  - matafuegos ABC 5 kg, por cada 200 m2 de obra, que serán de su propiedad, totalmente cargados y en condiciones de uso/habilitados, colgados y accesibles

  - afiche de ART (cuando corresponda)

  - novedades pertinentes a las acciones preventivas,

    - si la Obra posee una envergadura que requiera la presentación del Programa de Seguridad, se asentaran en el Libro de Obra en materia de seguridad donde se asentarán todas las visitas de la ART, capacitaciones, solicitudes de la UNQ, etc

    - caso contrario se utilizará el libro de Obra

- El CONTRATISTA antes de iniciar cualquier actividad deberá informar por escrito a la UNQ la metodología empleada en caso de ocurrencia de accidentes, que deriven en lesiones de carácter grave y/o que requiera intervención en centros especializados.

- De ocurrir lesiones en los trabajadores o terceros, vinculados a la ejecución de la Obra, mientras se realizan actividades dentro de las instalaciones de la UNQ, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA notificarlo de inmediato a la Dirección de Hábitat y cumplir todo tramite que fuera necesario ante las autoridades competentes.

3.- ACCIONES NO PERMITIDAS

- El ingreso de menores de 18 años de edad dentro del personal del CONTRATISTA, y sus subcontratistas.

- El ingreso de bebidas alcohólicas, como así también a las personas que estén bajo influencia de las mismas.

- El ingreso con o bajo los efectos de drogas o barbitúricos.

- La portación de armas de fuego o armas blancas.

- Ocultar a sabiendas una enfermedad que por su abandono pueda poner en peligro la salud del personal de la UNQ y la de terceros.

- No se cubrirán con objetos, o se hará inaccesible en ningún momento, los elementos de seguridad y/o emergencias. En caso de ser necesario su remoción o retiro, se consultará con la Dirección de Higiene y Seguridad de la UNQ para recibir indicaciones.

- Los elementos de seguridad solo se pueden utilizar para dichas situaciones o de emergencia, con un control y uso adecuado. No se permitirá el uso de estos elementos para otras situaciones (operativa, limpieza, desobstrucción, etc)

4.-	USO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Todas las herramientas, máquinas y equipos usados por el CONTRATISTA y subcontratistas deberán ser declarados a la Portería de la UNQ al ingresarlos.

- Serán adecuados al uso que se les asigne y serán mantenidos en buenas condiciones para ser operados con el máximo de seguridad.

- Responderán a las exigencias y requisitos de la legislación vigente y cumplirán aquellas disposiciones particulares que sean de aplicación en la UNQ, con el uso permanente de los elementos de protección personal adecuados a la tarea.

  - Para trabajos en altura, las escaleras, andamios, silletas y balancines serán apropiados, adecuados, íntegros y seguros. Se utilizará arnés de seguridad y cabo de vida, amarrado a punto fijo, cuando se trabaje a mas de 2.00 mts de altura

  - Para trabajo con soldadura y en caliente, los equipos estarán en perfectas condiciones de seguridad, con sus elementos limpios e íntegros

5.-	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON RIESGOS PARTICULARES

Para comenzar a realizar los  trabajos y/o actividades, la UNQ ha establecido una valoración de las diferentes tareas, considerando que merecerán un Análisis de Riesgo y ejecución de actividades concretas mínimas, del Contratista para la Prevención de accidentes, inclusive la ejecución de las tareas por personal capacitado tanto en la faz operativa como en temas de seguridad y prevención de la salud e integridad física de los trabajadores y terceros:

- Para trabajos en altura, trabajos con riesgo mecánico, demolición/excavación, trabajos en caliente/soldadura/amolado

  - vallado

  - cercado

  - señalización de advertencia

- Trabajos con riesgo eléctrico con tensión

  - Vallado

  - Cercado

  - Señalización de advertencia

  - Bloqueo de comandos y señalización

  - Trabajo y firma de profesional matriculado (para todas las obras donde se afecte o intervengan instalaciones eléctricas)

- Trabajos con riesgo ambiental, o contaminación de los recursos o afectación de los puestos de trabajo/trabajadores.

- Cuando se generen vapores irritantes, corrosivos o inflamables, etc (trabajo con barnices, epoxi, hidrocarburos, entre otros), se  procederá a realizar la correcta Ventilación de los lugares de trabajo, hacia el exterior, de forma tal de no afectar con olores a los trabajadores o terceros. También se pueden evaluar con la Dirección de Obra la realización de las tareas durante los fines de semana o durante horas de la noche, e inclusive la organización del trabajo para dar aviso a las personas del sector afectado por las tareas

- Cuando se genere material pulverulento, con riesgo de caída de material sobre las cosas y bienes, equipos de la UNQ, se procederá según corresponda

  - Cubriendo los equipos correcta y completamente para la no afectación de dichos elementos (inclusive los detectores de humo, cámaras de CCTV, alarmas, equipos de seguridad, etc)

  - Para remover el polvo, se procederá a humedecer el material para evitar su liberación, dispersión en el medio ambiente, sin excederse con el contenido de agua para evitar tapar las rejillas o desagües

- Trabajo de Demolición o Excavaciones, según corresponda en las tareas y etapa de obra en que se encuentre, la Contratista tendrá en cuenta y respetará el cumplimiento de la Normativa en la materia, Res 550/2011. Para ello elaborará un plan de trabajo y evaluación de los riesgos con anticipación suficiente, en correspondencia con cada etapa, condiciones ambientales y edilicias, según las reglas del arte y la legislación vigente

- Uso de Vehículos en general dentro de la UNQ

- VTV / ITV (verificación/ inspección técnica vehicular) o copia del título de propiedad (0 km) para verificar vigencia de RTO.

- RUTA (Registro único del transporte automotor).

- Copia de la cédula verde o título de propiedad del vehículo que ingrese o preste servicios (por única vez).

- Copia de la póliza de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados junto con el plan de pagos y los comprobantes de pago correspondiente (Emitidos por la compañía, NO por el productor), Limites según el tipo de vehículo (Según resolución 21.999 de la S.S.N. la cobertura de responsabilidad civil hacia terceros deberá cubrir hasta la suma de $ 3.000.000 para vehículos particulares y de $ 10.000.000 para vehículos de carga.)

- Licencia de conducir Municipal / Provincial categoría acorde a la actividad.

- Licencia Nacional Habilitante emitida por la CNRT para cargas generales, en caso de no poseer las mismas deberá presentar fotocopia del psicofísico emitido por el mismo organismo (en vigencia).

- Si la empresa realiza Transporte de Sustancias Peligrosas o Residuos Peligrosos además debe presentar:

a.  Habilitación como transportista ante la Autoridad de Aplicación.

b.  Copia del Procedimiento de Emergencias.

- En caso de uso de Equipos Móviles (Retroexcavadora, Miniexcavadora, Pala mecánica, Autoelevador, Grúa, etc).

a.  Nómina del personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de su respectiva habilitación (registro de conducir, registro de operador de grúas, Autoelevador, otros).

b.  Registro de capacitación en operaciones de equipos móviles (antigüedad no mayor a dos años.

c.  Emisión por parte de la empresa de un certificado o verificación del correcto funcionamiento del equipo.

El CONTRATISTA deberá realizar el control de todas las maniobras relacionadas con el trabajo, y/o actividades cumpliendo y haciendo cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, tanto al comenzar las tareas como durante la realización de las mismas.

6.- CONTINGENCIAS

En caso de producirse una contingencia, se interrumpirá inmediatamente todo tipo de trabajo o actividad.

Es obligación del CONTRATISTA, conocer antes de la realización de cualquier actividad o trabajo en la locación, los lineamientos del Plan de Contingencias, vías de evacuación, roles, etc. Dicha información será suministrada por la UNQ

7.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

La UNQ presta especial cuidado a las reglamentaciones referentes a la prevención de contaminación del aire, agua, suelo y producción de ruido para el área de ejecución de las tareas. El CONTRATISTA deberá tener la misma consideración durante la realización de los trabajos y actividades aportando propuestas para la disposición de desperdicios y arreglos para drenaje durante las tareas, las que deberán ser aprobadas por la UNQ.

Todo impacto ambiental originado en fallas de diseño, fabricación, montaje y/o cualquier otra tarea o actividad prestada por el CONTRATISTA con motivo de la ejecución de los trabajos serán de su exclusiva responsabilidad.

El CONTRATISTA está obligado a pagar todos los gastos de remediación ambiental, multas, sanciones y/o cualquier otra erogación derivada directa o indirectamente de tales daños, debiendo mantener indemne a la UNQ de todo reclamo o gasto.

8.- DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

La UNQ a través de la DIRECCION DE HABITAT, podrá en cualquier momento, solicitar la exclusión de algún integrante del plantel del CONTRATISTA y/o subcontratista, de cualquier operario o empleado que a su solo juicio no desempeñe sus tareas en forma segura, arriesgando su integridad física, la de sus compañeros y/o los bienes de la UNQ.

9.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- Ley 19.587 (Seguridad e Higiene), su Decreto Reglamentario 351 / 79,  Decreto 1338 / 96,  Resolución 444 / 91.

- Decreto 911/96, Reglamento para la industria de la Construcción, y modificatorias, Resolución 231/96, Resolución SRT 051/97, Resolución SRT 035/98, Resolución 319/99, Resolución 550/2011 “ Normativa para demoliciones y Excavaciones, etc

- La totalidad de Normativa y Legislación vigente en la materia de prevención laboral, a nivel tanto Provincial como Nacional.

- Ley 24.557  (A.R.T.),  Resolución 1069 / 91.

- Ley 24.449,  (Tránsito) su Decreto 646/95 y Resolución complementaria 195/97

- Ley 24.051 “Residuos Peligrosos”,

- AR 10.1.1 y AR 7.11.1  (Seguridad Radiológica y Permiso para Operadores) de ARN

10.- SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá contar con un profesional de Higiene y Seguridad matriculado, quien deberá cumplir con la cantidad de horas semanales según lo dispuesto en decreto 1338/96 o Resolución 231/96 según corresponda.

El representante del contratista debe entregar:

- Fotocopia de la matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad

- Número de Teléfono, Celular e email

Están eximidos de contar con un Profesional de Higiene y Seguridad:

a.  los trabajadores autónomos cuya actividad no presente riesgos,

b.  empresas de servicios cuya actividad no presente riesgos.

11.- OTRAS INSTALACIONES O REQUERIMIENTOS A SER PROVISTOS POR LA CONTRATISTA

El contratista deberá incluir en sus tareas, obras y/o instalaciones a proveer, al menos los siguientes servicios o acciones para realizar en forma segura el trabajo en altura:

- En todo momento

  - los trabajadores estarán amarrados apropiadamente a línea de vida con arnes de seguridad y cabo de vida, inclusive en el ascenso y descenso de los trabajadores

  - la zona estará vallada y señalizada para propios y terceros

- Tareas

  - Las tareas serán supervisada por personal idóneo de la empresa, realizadas por personal capacitado en tareas en altura (presentando registro de capacitación de trabajo en altura de no más de 1 año de antigüedad, dictado por un especialista o profesional en la prevención de riesgos). Preferentemente las tareas deberán realizarse con personal de la Contratista que este como observador o apoyo en la Planta Baja, a los efectos de dar soporte a los trabajadores en altura, para evitar el continuo ascenso y descenso, brindar materiales y enseres, etc.

  - Las tareas a realizarse por la Contratista serán organizadas y planificadas de antemano, y coordinadas con la Dirección de Obras de la UNQ

  - Un profesional en Higiene y Seguridad con matricula vigente en la especialidad por parte de la Contratista, debe tener participación en la auditoría de la realización de las tareas, visitar la obra, al menos 2 veces por semana, lo cual debe estar registrado en el libro de novedades de la Obra, firmado y sellado por este profesional al concurrir a supervisar la obra, formas de trabajo, dispositivos de seguridad, etc.

  - Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia, posibilidad de descargas eléctricas, o cuando se vea aumentado el riesgo a resbalamientos o caídas por agua/humedad.

  - El descenso de materiales, cubierta a remover y otros, siempre será realizada con medios mecánicos, sin ser arrojado ningún material al vacío, de forma tal de evitar la generación de material particulado y de ruidos

  - El acopio de material será realizado por la Contratista, bajo estrictas medidas de seguridad, y coordinadas con la Dirección de Obras de la UNQ, en el lugar que estos últimos indiquen al primero

- Dispositivos

  - Los andamios y medios de trabajo en altura deberán ser del tipo industriales, metálicos, en buen estado, con plataforma de trabajo completa y baranda a 0.50 y 1.00 mt de altura. Los mismos, a partir de los 3 cuerpos serán afirmados a estructura fija o apuntalada para evitar su volcamiento o inestabilidad

- En