Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Contrato de Préstamo 8634-AR

“Programa para Promover la Innovación Productiva”

DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

CONCURSO DE PRECIOS

(simplificado)

Contratante:   UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

PROYECTO D - TEC Nº: 13/2013

###### CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2018

ADQUISICION de:

“Insumos y materiales para Laboratorio”

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01

Ciudad de Bernal, 18 de junio de 2018.

##### CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 –

##### LA ADJUDICACIÓN ES POR LOTE (superior a $5.000)

##### Debido a que la No Objeción al Pliego está separada por renglones.

Por favor, incorporar la presente CIRCULAR FIRMADA EN EL SOBRE.

##### ANEXO I LISTA DE BIENES

| LOTE Nº | REN GLÓN Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total IVA incluido | Plazo de entrega (desde notif. orden de compra/contrato) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Microtubos de 1,5 ml | 6000 unidades |  |  |  |
| 2 | 2 | Microtubos de 0,5 ml | 3000 unidades |  |  |  |
| 3 | 3 | Microtubos de 2 ml | 1500 unidades |  |  |  |
| 4 | 4 | Tips p1000 | 12000 unidades |  |  |  |
| 5 | 5 | Tips p200 | 12000 unidades |  |  |  |
| 6 | 6 | Filtros para medio de cultivo compatibles con frascos con cuello de 45 mm | 16 unidades |  |  |  |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO: INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO

Lote  1

Ítem 1: microtubos de 1,5 ml de Polipropileno, cristalinos, autoclavables y graduados. Velocidad máxima de centrifugado: 18.000 g.

- Cantidad: 6.000

- Unidad de medida: unidades (tubos)

- Especificación de la condición: Plaza

Lote  2

Ítem 2: microtubos de 0,5 ml de Polipropileno, cristalinos, autoclavables y graduados. Velocidad máxima de centrifugado: 20.000 g.

- Cantidad: 3000

- Unidad de medida: unidades (tubos)

- Especificación de la condición: Plaza

Lote  3

Ítem 3: microtubos de 2 ml de Polipropileno, cristalinos, autoclavables y graduados. Velocidad máxima de centrifugado: 18.000 g.

- Cantidad: 1500

- Unidad de medida: unidades (tubos)

- Especificación de la condición: Plaza

Lote  4

Ítem 4: tips para micropipeta p1000 autoclavables.  Material: Polietileno virgen. Color azul cristalino. 100-1000 ul. 75 mm largo.

- Cantidad: 12000

- Unidad de medida: unidades (tips)

- Especificación de la condición: Plaza

Lote  5

Ítem 5: tips para micropipeta p200 autoclavables. Material: Polietileno virgen. Color amarillo cristalino. 1-200 ul. 50 mm de largo.

- Cantidad: 12000

- Unidad de medida: unidades (tips)

- Especificación de la condición: Plaza

Lote  6

Ítem 6: Filtros para medio de cultivo (vacuum top bottle filters), compatibles con frascos con cuello de 45 mm, estériles, con membrana de poliétersulfona (PES), tamaño de poro de 0,2 um, volumen de 500 ml, diámetro de membrana: 75 mm, sin reservorio acoplado.

- Cantidad:  16

- Unidad de medida: unidades (filtros)

- Especificación de la condición: Plaza