## Hoja1
ANEXO II
LISTA DE CANTIDADES
NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL CONCURSO: Universidad Nacional de Quilmes
Concurso de precios No……………………………………………………………………………………………………………………………..
Objeto del llamado Subsidio SCTIP-ME UNQ. Taller de Experimentación Artística. Concurso de obra II
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Rubro / Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total del Rubro / Ítem
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Cerco, vallado y varios. | ml | 30 |  | 0
1.2 | Cartel de obra | m2 | 2 |  | 0
1.3 | Obrador y oficina | gl | 1 |  | 0
1.4 | Baños químicos | mes | 6 |  | 0
1.5 | Replanteo | m2 | 223 |  | 0
2 | ESTRUCTURA METALICA y HERRERIA
2.1 | Escalera metálica y barandas. Incluye antioxido y esmalte sintético. | gl | 1 |  | 0
2.2 | Plataforma metálica con escalera y barandas. Incluye antioxido y esmalte sintético. | gl | 1 |  | 0
2.3 | Barandas acceso y entrepiso | ml | 10 |  | 0
2.4 | Alero acceso | gl | 1 |  | 0
3 | ESTRUCTURA DE HORMIGON
3.1 | Estudio geotécnico | gl | 1 |  | 0
3.2 | Memoria de calculo | gl | 1 |  | 0
3.3 | Excavación para fundación. Incluye demolición de piso y submuraciones. | m3 | 72 |  | 0
3.4 | Vigas de fundación | m3 | 6 |  | 0
3.5 | Bases | m3 | 13.56 |  | 0
3.6 | Columnas | m3 | 4.45 |  | 0
3.7 | Vigas | m3 | 7.8 |  | 0
3.8 | Losa | m3 | 12 |  | 0
4 | DEMOLICION
4.1 | Demolición de viga de Hº Aº | m3 | 0.8 |  | 0
4.2 | Demolición de muro ladrillo bloque | m3 | 0.7 |  | 0
5 | TABIQUES
5.1 | Tabique de placa de roca de yeso una sola cara, doble placa. Incluye aislación acústica | m2 | 446 |  | 0
6 | MAMPOSTERIA
6.1 | ladrillo común | m3 | 55.45 |  | 0
6.2 | ladrillo bloque | m2 | 12.5 |  | 0
7 | REVOQUES
7.1 | Revoque grueso | m2 | 510 |  | 0
8 | CARPINTERIAS (incluye vidrios y pintura)
8.1 | P1 | UN | 3 |  | 0
8.2 | P2 | UN | 1 |  | 0
8.3 | P3 | UN | 1 |  | 0
8.4 | P4 | UN | 3 |  | 0
8.5 | V1 | UN | 1 |  | 0
9 | PINTURA
9.1 | Pintura látex blanco interior en muros. (3 manos) | m2 | 761 |  | 0
10 | PISO
10.1.1 | Listones de madera. Incluye mortero de nivelación y junta. | ml | 190 |  | 0
10.1.2 | Doble placa de multilaminado 15 mm | m2 | 138 |  | 0
10.1.3 | Aislación acústica | m2 | 138 |  | 0
10.1.4 | Goma ignifuga alto transito con masa niveladora | m2 | 138 |  | 0
10.2 | vereda de cemento | m2 | 20 |  | 0
10.3 | cemento alisado rodillado | m2 | 174 |  | 0
11 | CONTRAPISOS
11.1 | Contrapiso de cemento planta baja | m2 | 79 |  | 0
11.2 | Contrapiso de cemento sobre losa según detalle | m2 | 95 |  | 0
12 | TERMOMECANICA
12.1 | Split frio calor inverter 2200fg | UN | 1 |  | 0
13 | ELECTRICIDAD
13.1 | Proyecto ejecutivo y planos conforme a obra | gl | 1 |  | 0
13.2.1 | Tablero general | UN | 1 |  | 0
13.2.2 | Tablero seccional | UN | 2 |  | 0
13.3.1 | Cableado de alimentación a tablero general | gl | 1 |  | 0
13.3.2 | Cableado de alimentación a tableros seccionales | gl | 1 |  | 0
13.4 | Puesta a tierra con protocolo | gl | 1 |  | 0
13.5 | Bocas completas de tomacorrientes dobles 10 amp. | UN | 16 |  | 0
13.6 | Bocas completas de tomacorrientes dobles estabilizados 10 amp. | UN | 34 |  | 0
13.7 | Bocas completas de tomacorrientes dobles 20 amp. | UN | 8 |  | 0
13.8 | Bocas completas de tomacorrientes trifásico. | UN | 8 |  | 0
13.9 | Bandejas | ML | 42 |  | 0
13.10 | Caño galvanizado | ML | 38 |  | 0
13.11 | Cablecanal estructurado | ML | 40 |  | 0
14 | ILUMINACION
14.1 | Artefactos estancos LUMENAC / Marea pro 2x18W tubos led | UN | 35 |  | 0
14.2 | Pantalla prismática transparente de policarbonato. Portalámparas: de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central E40 / E27. | UN | 6 |  | 0
14.3 | Artefacto unidireccional para aplicar en pared apto para intemperie. Led de 10 watt, Cuerpo construido en aluminio inyectado. | UN | 2 |  | 0
14.4 | Equipos complementarios para iluminación de emergencia, 60 leds 15 hs autonomía e instalación independiente a tablero principal, con tomas corrientes. | UN | 5 |  | 0
14.5 | Equipos complementarios para iluminación de emergencia, con cartelería (salida y salida de emergencia) e instalación independiente a tablero principal, con tomas corrientes. | UN | 3 |  | 0
14.6 | Carteles de salida Fotoluminiscente de 410x140, con colocación. | UN | 3 |  | 0
15 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
15.1 | Conexión a red de incendio existente | ml | 79 |  | 0
15.2 | Válvula tipo teatro 63 mm, grapas, uniones y fijaciones | UN | 2 |  | 0
15.3 | Boca de impulsión | UN | 2 |  | 0
15.4 | Provisión y colocación de vidrio para caja de hidrante | UN | 2 |  | 0
15.5 | Manguera contra incendio, diam 0,063mm x 25 mts / provisión y colocación. | UN | 2 |  | 0
15.6 | Lanza chorro/niebla contra incendio, diam 0.063 / provisión y colocación | UN | 2 |  | 0
15.7 | Llave ajusta manguera contra incendio, diam 0.063 mm, provisión y colocación (dos por manguera) | UN | 2 |  | 0
15.8 | Equipos complementarios para iluminación de emergencia, con cartelería (salida y salida de emergencia) e instalación independiente a tablero principal, con tomas corrientes. | UN | 3 |  | 0
15.9 | Carteles de salida Fotoluminiscente de 410x140, con colocación. | UN | 3 |  | 0
15.10.1 | Matafuego Co2 3,5 kg | UN | 1 |  | 0
15.10.2 | Matafuego ABC 5 kg | UN | 3 |  | 0
15.10.3 | Matafuego hcfc 5 kg | UN | 5 |  | 0
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  | 0
______de__________de 20___.
_____________
Firma
_____________
(en carácter de)
Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de_________________________________________________